Bezirksregierung Münster

48128 Münster

Für die geplante Errichtung oder wesentliche Änderung einer Anlage zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe

☐  Antrag auf Eignungsfeststellung gem. § 63 Abs. 1 des Gesetzes zur

Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)

☐  Vorlage zum Verzicht auf Eignungsfeststellung gem. § 41 Abs. 2 AwSV

☐  Antrag auf Absehen von einer Eignungsfeststellung gem. § 41 Abs. 3 AwSV

☐	Errichtung			☐	Wesentliche Änderung

| - Betreiber der Anlage |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| PLZ, Ort |  |
| Postfach |  |
| Telefon/Fax des Betreibers |  |
| Telefon/Fax für Notfälle |  |
| Ansprechpartner |  |
| E-Mail |  |
| - Standort der Anlage |  |
| Name der Betriebsstätte |  |
| Besondere Angaben zur Lage der AwSV Anlage, z.B. Bau Nr., Gebäudebezeichnung, etc. |  |
| Bezeichnung der Anlage gem. BImSchG |  |
| Bezeichnung der AwSV-Anlage laut Anlagendokumentation |  |
| Ansprechpartner mit Kontaktdaten |  |

| - Vorliegende Genehmigung/Zulassung |  |
| --- | --- |
| Genehmigung nach ☐ BImSchG ☐ BauO NRW ☐ sonstige: ☐ keine Genehmigung |  |
| ☐ Eignungsfeststellung ☐ einfach oder herkömmlich (EOH) Die Anlagenteile betreffende bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise: Bescheinigung(en) gem. § 7 Abs. 4 VAwS NRW: ☐ vorliegende Verwendbarkeitsnachweise s. Ziffer 9 |  |
| Datum der Genehmigung/Eignungsfeststellung: Aktenzeichen: ☐ Auflistung vorliegender Genehmigungen/Zulassungen ist beigefügt |  |
| - Besondere Standortgegebenheiten |  |
| ☐ Schutzgebiet im Sinne von § 2 Abs. 32 AwSV ☐ festgesetztes oder vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet ☐ entsprechendes Kartenmaterial ist beigefügt |  |
| - Bezeichnung der Anlage/Art der Anlage |  |
| Art der Anlage ☐ Anlage zum Lagern ☐ Anlage zum Abfüllen ☐ Anlage zum Umschlagen |  |
| Anlagenbezeichnung |  |
| Anlagenkennung laut Anlagendokumentation |  |
| Baujahr der Anlage |  |
| Datum der Inbetriebnahme: |  |
| Gemarkung: |  |
| Flur-Nr.: |  |
| Flurstück-Nr.: |  |
| Rechts- und Hochwert: |  |
| Ein Aufstellungsplan mit Eintragung der Anlage, Teilanlage, Anlagenteile ☐ ist beigefügt |  |
| - Technische Angaben zur Anlage |  |
| ☐ Anlagendokumentation ist beigefügt (wenn ja, weiter mit Ziffer 8) |  |
| Abgrenzung der Anlage / WHG-Schema ☐ eine Begründung zur Anlagenabgrenzung ist beigefügt ☐ ein Verfahrensschema und eine Kurzbeschreibung der Anlage sind beigefügt ☐ ein WHG-Schema ist beigefügt |  |
| Eingesetzte/einzusetzende bzw. herzustellende wassergefährdende Stoffe/Gemische Name des Stoffs bzw. der Stoffe: Chemische Bezeichnung: Kenn-Nr.: Maßgebliche Wassergefährdungsklasse: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ allgem. wassergefährdend Aggregatzustand: ☐ flüssig ☐ gasförmig ☐ fest ☐ abschließende Stoffliste ist beigefügt ☐ Sicherheitsdatenblätter sind beigefügt |  |

Gefährdungsstufe der Anlage (nach § 39 AwSV) Maßgebender Rauminhalt in m³ oder Masse in t: Gefährdungsstufe: ☐ B ☐ C ☐ D

Aufstellung der Anlage ☐ unterirdisch ☐ oberirdisch ☐ im Freien ☐ im Gebäude/überdacht

Lageranlagen, Behälter ☐ Fass- und Gebindelager Gesamtvolumen [m³]: ☐ Einzelbehälter Gesamtvolumen [m³]: Anzahl der Behälter: Einzelvolumen [m³]: ☐ einwandig mit Auffangraum ☐ einwandig mit Innenhülle und Leckanzeige ☐ einwandig mit Auffangwanne ☐ doppelwandig mit Leckanzeige

Werkstoff des den Stoff umschließenden Anlagenteils (z.B. des Behälters, des Reaktors, der Rohrleitung) ☐ Stahl ☐ Kunststoff ☐ Beton ☐ Beton (beschichtet) ☐ GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff) ☐ sonstige:

Beschreibung der Aufstellungsfläche ☐ Stahl ☐ Asphalt ☐ Beton ☐ Beton (beschichtet) ☐ Pflaster ☐ unbefestigt ☐ sonstige:

Beschreibung der Rückhalteeinrichtungen ☐ Auffangraum ☐ Rückhaltung in Abwasseranlage ☐ doppelwandig mit Leckanzeigegerät ☐ sonstige: ☐ Innenhülle mit Leckanzeigegerät ☐ keine Rückhaltung Löschwasserrückhaltung vorhanden ☐ ja ☐ nein Anforderungen an die Entwässerung berücksichtigt ☐ ja ☐ nein (s. § 19 AwSV)

Volumen der Rückhalteeinrichtungen (s. TRwS 779 Nr. 6.1.2 Erforderliches Rückhaltevolumen Absatz 8) ☐ bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen (R1) ☐ das aus der größten abgesperrten Betriebseinheit freigesetzt werden kann (R2) Rückhaltevolumen [m³]: Anteiliges Volumen der Niederschlagswasserrückhaltung [m³]: Volumen der Löschwasserrückhaltung [m³]: ☐ Herleitung/Berechnung des Rückhaltevolumens ist beigefügt

Beschreibung der Niederschlagswasserableitung ☐ kein Niederschlagswasser ☐ Ablauf absperrbar ☐ Ablauf nicht absperrbar ☐ Pumpensumpf automatisch steuerbar ☐ Pumpensumpf manuell steuerbar ☐ Abscheider ☐ sonstige: Anschluss an: ☐ Regenwasserkanalisation ☐ Schmutzwasserkanalisation ☐ Mischwasserkanalisation ☐ Entwässerungsplan ist beigefügt

- Antrag auf Ausnahme i.S.d. §16 Absatz 3 AwSV

☐ Antrag auf Ausnahme i.S.d. §16 Absatz 3 AwSV (Ausnahmen von den Anforderungen des Kapitel 3 AwSV „Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“) Beschreibung der alternativen technischen bzw. organisatorischen Maßnahmen: ☐ Gutachterliche Stellungnahme zur Begründung der Gewährleistung der Anforderungen des § 62 Absatz 1 WHG

- Bei wesentlicher Änderung der Anlage

Art der Änderung: ☐ Erweiterung der Anlage ☐ Verkleinerung der Anlage ☐ Änderung von Sicherheitseinrichtungen ☐ Änderung der maßgeblichen WGK ☐ Austausch eines Anlagenteils mit Eignungsfiktion (s. TRwS 779 Anhang A) ☐ Austausch eines Anlagenteils ohne Eignungsfiktion (z.B. ohne gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis) ☐ Änderung des einer Eignungsfeststellung zugrundeliegenden Stoffes/Stoffgemisches ☐ sonstiges: Eine Beschreibung der wesentlichen Änderung ☐ ist beigefügt

- Beigefügte Unterlagen

☐ Erläuterungsbericht ☐ Nachweise gem. § 41 Abs. 2 bzw. § 42 AwSV für neue Anlage(nteile) ☐ Gutachten eines Sachverständigen gem. § 41 Absatz 2 Nummer 2 AwSV ist beigefügt (mit gutachterlicher Aussage, dass für alle neuen Anlagenteile eine Eignungsfiktion besteht) ☐ Gutachten eines Sachverständigen gem. § 42 AwSV ist beigefügt (u.a. mit Nachweis der Eignung für alle neuen Anlagenteile für die kein Nachweis der Eignungsfiktion erbracht werden kann) ☐ Überarbeitete Anlagendokumentation gem. § 43 AwSV ist beigefügt Falls nicht: Beigefügt ist ☐ Allgemeine Anlagenbeschreibung (Anlagenbetreiber, -name, Ort der Anlage, Zweck der Anlage, hydrogeologische Beschaffenheit des Aufstellungsortes, tabellarische Auflistung der AwSV- Teilanlagen) ☐ Aufbau und Abgrenzung der Anlage (AwSV-Anlagenidentifikation, Zweck (LAU/HBV), maßgebendes Volumen, maßgebender wassergefährdender Stoff, Wassergefährdungsklasse, Gefährdungsstufe, stoffliche Eigenschaft, Benennung der wesentlichen Behälter, Herleitung des maßgebenden Volumens, Benennung der Prüfpflichten, Beschreibung des Auffangraumes, Darstellung der Entwässerung, Erläuterung der Arbeitsvorgänge und wichtigsten Aggregate, Verweis auf Aufstellungspläne mit Kennzeichnung der Behälter und Anlagengrenzen) ☐ Angaben zur Genehmigungssituation (Genehmigungen, Anzeigen, Eignungsfeststellungen – sofern vorhanden) ☐ Auflistung der Verwendbarkeitsnachweise für den Anlagenbestand (s. Ziffer 3) ☐ Datum der Prüfung vor Inbetriebnahme ☐ Liste der wassergefährdenden Stoffe (Angaben zu WGK, H-Sätzen, Aggregatzustand, Stoffbezeichnung, bei LAU- Anlagen zusätzliche Zuordnung der Stoffe zu den Behältern) ☐ Angaben zu Bauart und Werkstoffen der primären und sekundären Anlagenteile (Beschreibung zu Auffangraum, Behältern und Rohrleitungen: oberirdisch/unterirdisch, doppelwandig/einwandig/mit Innenhülle, ist Begehbarkeit/Prüfbarkeit gegeben…) ☐ Beschreibung der Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen (inkl. Betriebsanweisung oder Überwachungskonzept) ☐ Berechnung des vorhandenen und erforderlichen Rückhaltevolumens (R1/R2, Stoffausstritt, Niederschlagwasser und Löschwasser) und deren Gegenüberstellung ☐ Standsicherheitsnachweis (geprüfte Statik wenn kein paralleles Baugenehmigungsverfahren) ☐ ergänzende Werkstoffunterlagen (z.B. Dichtigkeits- oder Beständigkeitsnachweise) ☐ Sicherheitsdatenblätter ☐ Betriebsanweisung ☐ Pläne mit Eintragung der Anlage (siehe Ziffer 5) ☐ Auszug aus Werksplan zur Darstellung der Lage innerhalb des Betriebes (1:1000) ☐ Plan zur Darstellung charakteristischer Standortmerkmale (Schutzgebiete etc.) ☐ Aktueller Entwässerungsplan ☐ Aufstellungsplan (z.B. 1:100/150/200) ☐ Löschwasserrückhaltekonzept Weitere Unterlagen (z.B. ggfs. Angaben zu Anlagen in Überschwemmungsgebieten; Begründung für den „Verzicht auf Rückhalteeinrichtungen“; Maßnahmenplan bei Leckagen; Prüfungsplan bei der Erstellung von Ortsbetonflächen, Sanierungsplan für die Ertüchtigung von Fugen)

Datum: (Unterschrift des Betreibers)

Nur bei bestehenden Anlagen; auch Anlagen im Sinne des § 7 Abs. 4 VAwS NRW

Bitte bei mehreren Stoffen ggf. Stoffliste mit entsprechenden Informationen beifügen.

Bitte bei selbsteingestuften Stoffen die CAS-Nr./REACH-Registrier-Nr. aus dem Sicherheitsdatenblatt angeben.

Siehe § 2 Abs. 15 AwSV

Wesentliche Änderung liegt nur vor, wenn die Änderung mit Auswirkungen auf die an die Anlage zu stellenden Anforderungen verbunden ist.