| A2 | 13. BImSchV – Besondere Anforderungen an Großfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotorenanlagen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fragestellung | Ja | Nein | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| A2.1 | Wie ist die Anlage einzustufen (§§ 26, 41, 47, 58, 63)? | ☐ | ☐ | ☐ Altanlage ☐ bestehende Anlage ☐ 2003er-Altanlage |
| A2.2 | Wie viele gesonderte Feuerungsanlagen sind genehmigt (Angabe von FWL und Brennstoff)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.3 | Bei mehreren gesonderten Feuerungsanlagen einer gemeinsamen Anlage: Werden die Abgase über einen gemeinsamen Schornstein abgeleitet (§ 4 Abs. 1 und 2)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.4 | Haben Einzelfeuerungen einer zu aggregierenden Anlage eine FWL von weniger als 15 MW (§ 4 Abs. 3)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.5 | Werden Teile einer zu aggregierenden Feuerungsanlage im Mittel höchstens 1.500 h jährlich betrieben (§ 4 Abs. 4)? | ☐ | ☐ | Hinweis: Voraussetzung ist, dass Emissionen des Anlagenteils gesondert überwacht werden. |
| A2.6 | Wie hoch waren die Ausfallzeiten der vorhandenen Abgasreinigungseinrichtungen in den letzten 12 Monaten (§ 12)? |  |  | Angabe in Stunden: |
| A2.7 | Ist für das abgelaufene Jahr ein GFA-Bericht über die jährlichen Emissionen an SOx, NOx, Gesamtstaub sowie den Gesamtenergieeinsatz vorgelegt worden (§ 22)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.8 | Sind auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften der 13. BImSchV erteilt worden (§ 23)? | ☐ | ☐ | Wenn ja, welche? |
| A2.9 | Wurden weitergehende Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen getroffen (§ 24)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.10 | Ist ein Nachweis über die Jahresmittelwerte der Emissionen an Gesamtstaub, NOx und Quecksilber erforderlich (§ 5)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.11 | Werden Regelausnahmen für anlagenbegrenzende Betriebsstunden in Anspruch genommen? | ☐ | ☐ | Hinweis: Die besonderen Anforderungen nach der „1 500-h-Regel“ (ab Erteilung der Befreiung) können auch auf einzelne Feuerungsanlagen einer gemeinsamen oder aggregierten Anlage angewendet werden |
| A2.12 | Wenn ja, ist der Nachweis über die Einhaltung der Betriebszeit vorgelegt worden? | ☐ | ☐ |  |
| A2.13 | Bestehen Auflagen zur Begrenzung der Emissionen bei Lagerungs- und Transportvorgängen (§ 10)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.14 | Werden die notwendigen Brennstoffkontrollen durchgeführt (§ 13)? | ☐ | ☐ |  |
| A2.15 | Ist eine Kontrolle des Energieeffizienz durchgeführt worden (§ 14)? | ☐ | ☐ |  |